分体空调检查维修服务

比选文件

项目代理编号：HCZB-2024-ZB1850

华采招标集团有限公司

2024年11月

目  录

第一章 比选内容及标准	6

第一节 采购需求	6

第二节 参加比选的基本要求	6

第三节 参选方案要求	32

第二章 比选方式和标准	34

第一节 比选方法	34

第二节 评审程序及评分标准	35

一、资格性、符合性审查表：	35

二、评分标准：	37

第三章 比选程序	40

第一节 领取比选文件和参选程序	40

第二节 比选程序	41

第四章  参选文件格式	43

1、参选函	43

2、参选报价一览表	44

3、参选分项报价一览表（如适用）	45

4、采购需求偏离表	46

5、合同条款偏离表	47

6、法定代表人授权委托书	48

7、被授权人身份证明	49

8、参选方主要业绩表及合同	50

9、服务方案（格式自拟）	51

10、人员配备情况（项目负责人及项目组成员）（格式自拟）	52

11、资格证明文件	53

12、人员配备情况（项目经理及项目组成员）	55

13、其他内容（格式自拟）	57

中小企业声明函	58

第五章 采购合同格式	59

分体空调检查维修服务

比选邀请

项目概况

（分体空调检查维修服务）比选项目的潜在参选人在（线上扫码获取）获取比选文件，并于2024年11月28日下午13：30（北京时间）前递交参选文件。

一、项目基本情况

项目代理编号：HCZB-2024-ZB1850

项目名称：分体空调检查维修服务

预算金额：48.49万元

采购需求：分体空调检查维修服务

合同履行期限：自合同签订生效后1年

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1．本项目不接受联合体参选；

2．法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参选人必须为前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）不同参选人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取比选文件

时间：2024年11月19日至2024年11月22日，每日9：00至17：00时（北京时间）（法定节假日除外）

方式：线上扫码获取

地点：扫码获取

售价：0元。

四、提交参选文件截止时间、参选时间和地点

提交参选文件截止时间、参选时间：2024年11月28日下午13：30（北京时间）

地点：北京市昌平区史各庄街道北农路7号行政楼404-406会议室。

五、公告期限

自本公告发出之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

公告发布在华采招标集团有限公司网站、学校资产与实验室管理处网站转发

七、对本次比选提出询问，请按以下方式联系。

1．采购人信息

名称：北京农学院

地址：北京市昌平区史各庄街道北农路7号

联系人及联系方式：李老师  010-80799475

2．采购代理机构信息

名    称：华采招标集团有限公司

地　  址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室

联系方式：贾东敏、姚冲186 1228 7807/7813

3.项目联系方式

项目联系人：贾东敏、姚冲

电　    话：186 1228 7807/7813

# 第一章 比选内容及标准

## 第一节 采购需求

- 项目名称

- 分体空调检查维修服务

- 项目概况

- 1、对学校共计 3400余台分体空调以及精密空调的整体运行检测，空调内机、外机清洗，空调的维修、更换配件及维护等服务。

2、服务期限为1年。

3、服务地点：北京市昌平区史各庄街道北农路7号

三、服务内容

1、服务单位应按照发包人要求进行分体空调以及精密空调的整体运行检测，空调内机、外机清洗，空调的维修、更换配件及维护等服务。所投产品实行“三包”并同时享有原厂商的保修承诺。

2、维修配件产品如有质量问题应在1个月内免费更换；服务期内免费上门服务。

3、在服务期内，应提供24小时响应维修。接到报修通知后2-4小时到达现场，并及时排除故障。维修结束应提供维修报告，双方签字确认，记录在案。

4、服务期间，应免费对运行人员进行技术培训，内容包括设备运行原理、操作规程、故障判断等，使运行人员能够熟练操作机组，遇到异常情况能够及时判断，避免扩大事故。

四、服务标准

1、保证空调系统运行正常，完全满足系统使用需要；

2、保证空调设备完好，运行状况良好；

3、防护性维修为主，确保故障处理快速、及时、安全、可靠；

4、严格按照技术规程保养；

5、建立详细的设备维保档案，完善空调设备的运行管理。

五、主要技术参数

| 分体空调维修明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 保修期 | 机型 | 单位 | 单项控制金额（元） | 备注 |
| 1 | 空调清洗 | 外观检查有无损坏和漏氟油迹； 室内机过滤网清洗，蒸发器喷空调清洗剂，出风口以及表面擦洗； 室外机散热片附着物高压水枪清洗； 空调启动运行正常、无异味并通过验收 |  | 1P-1.5P壁挂 | 套 | 65 | 格力 |
|  |  |  |  | 2P-3P柜机 | 套 | 85 |  |
|  |  |  |  | 5P柜机 | 套 | 110 |  |
| 2 | 空调深度清洗 | 外观检查有无损坏和漏氟油迹； 内机过滤网清洗，内机包括蒸发器采用高压蒸汽清洗）， 表面清洗； 室外机散热片附着物高压水枪清洗； 空调启动运行正常、无异味并通过验收 |  | 1P-1.5P壁挂 | 套 | 110 | 格力 |
|  |  |  |  | 2P-3P柜机 | 套 | 150 |  |
|  |  |  |  | 5P柜机 | 套 | 220 |  |
| 3 | 补充R22制冷剂 | 查漏点，补充制冷剂运行正常。 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 40 | 巨化 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 43.95 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 50 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 60 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 80 |  |
| 4 | 补充R32制冷剂 | 查漏点，补充制冷剂运行正常。 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 50 | 巨化 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 60 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 70 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 75 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 80 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 90 |  |
| 5 | 补充R410A制冷剂 | 查漏点，补充制冷剂运行正常。 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 50 | 巨化 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 60 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 回气Kg/CM2 | 70 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 75 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 80 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 回气Kg/CM2 | 90 |  |
| 6 | 室内机移位 | 1、收取制冷剂至室外机内； 2、保护性拆除管线； 3、室内机配管调整长度；（增加铜管、电线、冷凝水管费用另计） 4、拆装挂板和室内机； 5、管线连接并增补适量制冷剂；（制冷剂费用另计） 6、运行调试并交付使用。 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 150 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 180 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 200 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 220 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 260 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 320 |  |
| 7 | 室外机移位 | 1、收取制冷剂至室外机内； 2、保护性拆除管线； 3室外机配管调整长度；（增加铜管、电线、冷凝水管费用另计） 4、拆装支架和室外机； 5、管线连接并增补适量制冷剂；（制冷剂费用另计） 6、运行调试并交付使用。 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 150 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 180 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 200 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 220 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 260 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 320 |  |
| 8 | 整套 移机 | 1、收取制冷剂至室外机内； 2、保护性拆除管线； 3、整机拆除、安装至指定地点； 4、配管、配线调整长度；（增加铜管、电线、冷凝水管费用另计） 5、管线连接并增补适量制冷剂；（制冷剂费用另计） 6、运行调试并交付使用。 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 200 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 240 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 260 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 280 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 350 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 380 |  |
| 9 | 拆空调 | 拆除运至指定地点 |  | 1.0P壁挂 | 套 | 100 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 套 | 120 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 套 | 150 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 套 | 180 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 套 | 200 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 套 | 200 |  |
| 10 | 旧空调安装 | 清扫空调器灰尘；检测空调是否正常运行；搬运及安装至指定地点；抽真空、注制冷剂；检漏并调试；交付使用。 （制冷剂费用另计） | 12个月 | 1.0P壁挂 | 套 | 100 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 套 | 100 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 套 | 120 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 套 | 120 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 套 | 150 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 套 | 250 |  |
| 11 | 外机风扇电机更换 | 检测故障原因；更换电机；调试运行。 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 390 | 格力型号：ZWF-110A |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 450 | 格力型号：ZWF-115A |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 510 | 格力型号：ZWF-120A |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 590 | 格力型号：ZWF-125A |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 670 | 格力型号：ZWF-130A |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 950 | 格力型号：ZWF-150A |
| 12 | 内机风扇电机更换 | 检测故障原因；更换电机；调试运行。 | 12个月风扇电机工作稳定 | 1.0P壁挂 | 台 | 250 | 格力型号：ZWF-95B |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 350 | 格力型号：ZWF-105B |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 450 | 格力型号：ZWF-110B |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 580 | 格力型号：ZWF-115B |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 750 | 格力型号：ZWF-120B |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 950 | 格力型号：ZWF-150B |
| 13 | 外机扇叶损坏更换 | 检测故障原因；更换外机扇叶；调试运行； | 12个月扇叶工作稳定 | 1.0P壁挂 | 扇 | 140 | 格力 型号：8023 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 扇 | 210 | 格力 型号：4433 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 扇 | 250 | 格力 型号：3082 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 扇 | 360 | 格力 型号：6614 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 扇 | 390 | 格力 型号：8586 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 扇 | 510 | 格力 型号：8586 |
| 14 | 内机风轮损坏更换 | 检测故障原因；更换风轮；调试运行； | 12个月风轮工作稳定 | 1.0P壁挂 | 扇 | 110 | 格力 型号：4023 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 扇 | 170 | 格力 型号：5433 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 扇 | 210 | 格力 型号：4082 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 扇 | 250 | 格力 型号：6684 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 扇 | 340 | 格力 型号：8516 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 扇 | 450 | 格力 型号：8596 |
| 15 | 定频室内机主板故障更换 | 检测故障原因；更换主电路版，调试运行。 | 12个月电路板工作稳定 | 1.0P壁挂 | 块 | 500 | 格力型号：30226094 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 块 | 550 | 格力型号：30226095 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 块 | 580 | 格力型号：30226096 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 块 | 650 | 格力型号：30226097 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 块 | 750 | 格力型号：30226098 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 块 | 850 | 格力型号：30226099 |
| 16 | 变频室内机主板故障更换 | 检测故障原因；更换主电路版，调试运行。 | 12个月电路板工作稳定 | 1.0P壁挂 | 块 | 550 | 格力型号：30236094 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 块 | 600 | 格力型号：30236095 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 块 | 650 | 格力型号：30236096 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 块 | 1150 | 格力型号：30236097 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 块 | 1250 | 格力型号：30236098 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 块 | 2100 | 格力型号：30236099 |
| 17 | 变频室外机主板故障更换 | 检测故障原因；更换主电路版。（相序保护器/室外机控制主板） | 12个月电路板工作稳定 | 1.0P壁挂 | 块 | 630 | 格力型号：30145051 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 块 | 770 | 格力型号：30145052 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 块 | 910 | 格力型号：30145053 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 块 | 1050 | 格力型号：30145054 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 块 | 1350 | 格力型号：30145055 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 块 | 2200 | 格力型号：30145056 |
| 18 | 定频室外主板故障更换 | 检测故障原因；更换主电路版。（集成主板/压缩机变频板） | 12个月电路板工作稳定 | 1.0P壁挂 | 块 | 360 | 格力型号：30155051 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 块 | 450 | 格力型号：30155052 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 块 | 530 | 格力型号：30155053 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 块 | 630 | 格力型号：30155054 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 块 | 810 | 格力型号：30155055 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 块 | 950 | 格力型号：30155056 |
| 19 | 变频压缩机更换维修 | 检测故障原因；更换压缩机；调试运行。 | 12个月电路板工作稳定 | 1.0P壁挂 | 块 | 1200 | 格力型号：QXFS-H446sN280 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 块 | 1550 | 格力型号：QXFS-H446sN290 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 块 | 2100 | 格力型号：QXFS-H446sN300 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 块 | 2600 | 格力型号：QXFS-H446sN310 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 块 | 4100 | 格力型号：QXFS-H446sN320 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 块 | 5400 | 格力型号：QXFS-H446sN330 |
| 20 | 定频压缩机更换维修 | 检测故障原因；更换压缩机；调试运行。 | 12个月压缩机工作稳定 | 1.0P壁挂 | 台 | 750 | 格力型号：QXWS-H446sN280 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 800 | 格力型号：QXWS-H446sN290 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 1200 | 格力型号：QXWS-H446sN300 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 1200 | 格力型号：QXWS-H446sN310 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 1800 | 格力型号：QXWS-H446sN320 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 4150 | 格力型号：QXWS-H446sN330 |
| 21 | 室外支架 | 安装 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 70 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 80 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 90 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 100 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 120 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 150 |  |
| 22 | 更换保温 | 更换铜管保温、包扎带 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 米 | 10 | 华美 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 米 | 20 |  |
| 23 | 排水管 | 更换、包扎 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 米 | 10 | 联塑 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 米 | 20 |  |
| 24 | 铜管配管 | 更换铜管、包扎（含焊接） | 12个月 | 1.0P壁挂 | 米 | 95 | 青岛宏泰 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 米 | 115 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 米 | 125 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 米 | 135 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 米 | 180 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 米 | 210 |  |
| 25 | 电源线 | 更换、包扎 | 12月 | 1.0P壁挂 | 米 | 10 | 慧聪 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 米 | 10 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 米 | 20 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 米 | 20 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 米 | 30 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 米 | 40 |  |
| 26 | 信号线 | 更换、包扎 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 米 | 15 | 慧聪 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 米 | 18 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 米 | 20 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 米 | 23 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 米 | 28 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 米 | 32 |  |
| 27 | 扎带 | 包扎 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 米 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 米 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 米 | 0 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 米 | 0 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 米 | 0 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 米 | 0 |  |
| 28 | 定频压缩机启动器 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 125 | 格力型号：CBB65 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 140 | 格力型号：CBB65 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 170 | 格力型号：CBB65 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 210 | 格力型号：CBB65 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 250 | 格力型号：CBB65 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 310 | 格力型号：CBB75 |
| 29 | 内机/外机变压器 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 100 | ### 格力型号：43110240 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 110 | 格力型号：43110241 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 140 | 格力型号：43110242 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 210 | 格力型号：43110243 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 280 | 格力型号：43110244 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 370 | 格力型号：43110245 |
| 30 | 遥控器 | 更换 | 12个月 |  | 个 | 50 | 格力 |
| 31 | 维修漏水 | 疏通冷凝水管 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 120 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 150 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 160 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 180 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 190 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 240 |  |
| 32 | 维修漏水 | 拆卸内机清洗水槽，疏通冷凝水管 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 150 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 170 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 180 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 190 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 200 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 260 |  |
| 33 | 更换室内机传感器 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 120 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 120 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 130 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 130 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 150 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 250 |  |
| 34 | 更换室外机传感器 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 120 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 120 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 130 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 130 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 150 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 250 |  |
| 35 | 更换接触器（380V） | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 250 | 格力型号：CJX9B-25S |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 310 | 格力型号：CJX9B-28S |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 360 | 格力型号：CJX9B-35S |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 390 | 格力型号：CJX9B-55S |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 450 | 格力型号：CJX9B-71S |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 530 | 格力型号：CJX9B-120S |
| 36 | 更换膨胀阀 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 310 | 格力型号：073341000022 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 390 | 格力型号：073341000023 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 490 | 格力型号：073341000023 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 630 | 格力型号：073341000025 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 770 | 格力型号：073341000026 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 910 | 格力型号：073341000027 |
| 37 | 维修膨胀阀 | 维修、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 170 | 格力型号：073341000022 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 250 | 格力型号：073341000023 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 310 | 格力型号：073341000023 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 490 | 格力型号：073341000025 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 490 | 格力型号：073341000026 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 490 | 格力型号：073341000027 |
| 38 | 更换接收器 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 150 | 格力型号：30565253 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 150 | 格力型号：30565254 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 180 | 格力型号：30565255 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 180 | 格力型号：30565256 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 200 | 格力型号：30565257 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 250 | 格力型号：30565258 |
| 39 | 抽真空 | 抽真空 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 台 | 30 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 台 | 30 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 台 | 50 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 台 | 50 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 台 | 60 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 台 | 100 |  |
| 40 | 定频感温头 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 150 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 180 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 210 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 250 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 310 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 350 |  |
| 41 | 变频感温头 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 180 | 格力 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 210 |  |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 250 |  |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 280 |  |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 360 |  |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 390 |  |
| 42 | 四通阀 | 更换、调试运行 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 500 | 格力型号：SHF-7/STF-0223 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 500 | 格力型号：SHF-7/STF-0223 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 750 | 格力型号：SHF-7/STF-0223 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 750 | 格力型号：SHF-7/STF-0223 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 900 | 格力型号： SHF-9H-35U |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 1000 | 格力型号： SHF-9H-55U |
| 43 | 接水盘 | 维修 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 260 | 格力型号：12314108 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 290 | 格力型号：12314105 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 320 | 格力型号：12314118 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 360 | 格力型号：12314119 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 410 | 格力型号：12314810 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 440 | 格力型号：12314013 |
| 44 | 接水盘 | 更换 | 12个月 | 1.0P壁挂 | 个 | 480 | 格力型号：12314108 |
|  |  |  |  | 1.5P壁挂 | 个 | 590 | 格力型号：12314105 |
|  |  |  |  | 2.0P壁挂 | 个 | 670 | 格力型号：12314118 |
|  |  |  |  | 2.0P柜机 | 个 | 720 | 格力型号：12314119 |
|  |  |  |  | 3.0P柜机 | 个 | 810 | 格力型号：12314810 |
|  |  |  |  | 5.0P柜机 | 个 | 910 | 格力型号：12314013 |
| 45 | 打孔 | 打孔 | 12个月 | 1P-5P | 个 | 70 |  |

| 精密空调维修明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 工作内容 | 保修期 | 机型 | 单位 | 单项控制金额（元） | 备注 |
| 1 | 清洗室外机组 | 清洗 | 无 | 精密空调 | 台 | 650 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  |  | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  |  | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  |  | 佳力图MEAU302FJ |
| 2 | 空调加氟 | 加氟 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1600 | 巨化 |
| 3 | 维修漏氟 | 维修漏氟 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1550 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1450 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 1350 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 1250 | 佳力图MEAU302FJ |
| 4 | 系统抽真空 | 抽真空 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 520 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 490 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 460 | 佳力图MEAU302FJ |
| 5 | 密封焊接 | 密封焊接 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 980 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 950 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 850 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 750 | 佳力图MEAU302FJ |
| 6 | 更换滤芯 | 更换 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 850 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 750 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 650 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 580 | 佳力图MEAU302FJ |
| 7 | 更换过滤器 | 更换 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 950 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 900 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 850 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 750 | 佳力图MEAU302FJ |
| 8 | 更换压缩机 | 更换 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 15500 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 15000 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 14500 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 12500 | 佳力图MEAU302FJ |
| 9 | 维修压缩机 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 2850 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 2750 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 2650 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 2550 | 佳力图MEAU302FJ |
| 10 | 维修控制板 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1850 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1750 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 1650 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 1550 | 佳力图MEAU302FJ |
| 11 | 维修电磁阀 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1550 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1350 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 1250 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 1150 | 佳力图MEAU302FJ |
| 12 | 更换室外风机 | 更换 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 5250 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 4950 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 4850 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 4650 | 佳力图MEAU302FJ |
| 13 | 维修室外风机 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1250 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1200 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 1100 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 900 | 佳力图MEAU302FJ |
| 14 | 更换室内风机 | 更换 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 4750 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 4650 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 4550 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 4250 | 佳力图MEAU302FJ |
| 15 | 维修室内风机 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1250 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1200 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 1100 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 950 | 佳力图MEAU302FJ |
| 16 | 维修膨胀阀 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1200 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1100 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 950 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 850 | 佳力图MEAU302FJ |
| 17 | 维修室内主板 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1550 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1450 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 1550 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 1350 | 佳力图MEAU302FJ |
| 18 | 维修室外主板 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1850 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1650 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 1550 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 1250 | 佳力图MEAU302FJ |
| 19 | 维修四通阀 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1150 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 950 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 850 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 650 | 佳力图MEAU302FJ |
| 20 | 维修控制线路 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 450 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 400 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 350 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 280 | 佳力图MEAU302FJ |
| 21 | 维修电源线路 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 550 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 500 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 450 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 350 | 佳力图MEAU302FJ |
| 22 | 维修传感器 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 1200 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 1100 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 950 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 750 | 佳力图MEAU302FJ |
| 23 | 维修漏水 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 950 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 900 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 850 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 650 | 佳力图MEAU302FJ |
| 24 | 维修异响 | 维修 | 12个月 | 精密空调 | 台 | 650 | 海洛斯 P08UA001V300020FH$2H50802$2H50818 |
|  |  |  |  |  |  | 600 | 大金 FVQH05AA |
|  |  |  |  |  |  | 550 | 依米康SCA351D |
|  |  |  |  |  |  | 450 | 佳力图MEAU302FJ |

| 分体空调检查内容 |  |
| --- | --- |
| 分体空调（挂机、柜机及天井机）检查检测 | 空调台数在2000台以上，控制价30元/台 |
| 检修项目 | 检修内容 |
| 空调水管系统检查 | 1.检杏水管系统里面是否有空气，是否有堵塞现象? 2.检查回水管和出水管的温度是否正常: 3.检查水泵运作时的声音是否正常: 4,检查水泵运转电流是否正常: 5.检查阀门的开启是否灵活，有没有锈蚀和泄漏了 6.检查保温完好度是否有无开裂、破损、漏水现象。 |
| 电路系统检查 | 1.检查所有的接触器，触点是否清洁，接触是否可靠; 2.对24V控制线路进行检查检测 3.对各种系统的保护功能进行检测(例如高压保护，低压保护，过热保护，相续保护等): 4.对空调所有电源线路进行检测(查看电线表皮是否完整、是否老化、是否短路;是否存在其它安全隐患…… |
| 空调主机系统检查 | 1检查空调的主机，其制冷系统内制冷剂的高低压值是否为正常值; 2检查空调主机的制冷系统，其内制冷剂是否有泄漏情况，是否需要补充制冷剂; 3.检查空调压缩机的电流是否正常; 4检查压缩机的运转声响是否正常; 5检查压缩机的工作电压是否正常; 6.检查压缩机里面的油颜色是否正常 7检查空调压缩机的油压和油温是否为正常值; 8.检查空调主机的相关保护器是否为正常、有没有缺损的情况， 9.检查空调主机的各个接线端头有没有松动的情况 10检查空调内部的水流量保护开关运行是否正常; 11.检查内部感温探头、电脑板、电阻值是否为正常值; 12检查空调主机的空气开关是否正常; 13检查空调主机的热保护器是否接触良好 14.检查空调主机的交流接触器是否接触良好。 |
| 空调内机系统检查 | 1.检查空调内机的出风量是否为正常值; 2.检查内机风机盘管的回风滤网是否有灰尘 3.检查内机出风口的温度是否为正常值; 4.检测检查空调内机拖水盘是否通畅、是否老化及是否存在漏水现象; 5.检查检测室内电机是否发热、运转正常及老化现象 6.检查检测室内机传感器是否敏感及正常使用。 |

六、考核验收

项目资金按季度拨付，优先履行财政部门支付进度要求。如检查验收（《分体空调设备维保服务项目(考核方法及评分表格)》）不合格，乙方未按要求完成整改且经甲方复查未合格时，根据合同条款及评分情况从当季度款中扣除对应资金。如两次以上评分不合格，甲方有权解除合同。

| 七、考核方法及评分表格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核方法及评分表格 |  |  |
| 检查项目 | 考核要素和评估内容及其标准 | 本月情况 |
| 服务响应时间 (20分) | 根据对甲方提出报修、现场服务、投诉等情况，乙方的响应时间进行评分: 当期没有出现响应不及时的情况得20分，每响应不及时一次扣1分;(因不可抗力情况出现的响应不及时情况不扣分)。 | 响应不及时次数:___。 扣分:______。 本项得分:______。 |
| 故障排除时间 (20分) | 根据对乙方到达现场后，排除故障的时间进行评分: 1、制冷季（每年4月至10月）须配备足够人员维修团队，每出现一次未配备足够人员扣1分。 2、每次故障排除时间在4个小时内，每出现一次超时情况扣1分。 | 超时次数:______。 扣分______。 本项得分:______。 |
| 维修备件服务 (20分) | 根据乙方提供的维修备件服务进行评分:当期备机备件齐全得20分，每出现一次维修备件缺少情况扣1分。 | 备机备件缺少次数: 。 扣分______。 本项得分:______。 |
| 服务态度 (10分) | 1、工作认真得4分; 2、服务热情周到得2分; 3、到场服务遵守甲方管理规走得2分; 4、现场维保服务保持现场整洁得2分。 | 本项得分:______。 |
| 维修质量 （10分） | 1、每次维修故障须判断准确，同一故障点修复后保修一年，维修后同一空调每出现类似1次故障扣1分。 2、检修后发生安全故障，每出现一次扣1分 | 本项得分:______。 |
| 文明施工 （20分） | 1、施工现场卫生状况恢复完好，现场卫生状况没有恢复每次扣1分； 2、施工过程中成品保护得当，不得造成其他财物损坏；造成其他财物损坏的，除了要赔偿损失外，每次扣1分； 3、维修遵守学校规章制度，未遵守学校制度，出现一次不文明行为，除按照相关规定处罚外，每发现一次扣1分； 4、每次维修或者保养必须填写维修(或保养)作业单，记录详细过程并由维修技术员、报修单位现场负责人和修缮管理服务中心现场负责人签字，存档后以备溯源，若不填写作业单，每发现一次扣1分。 | 本项得分:______。 |
| 总分 |  |  |

## 第二节 参加比选的基本要求

一、参选人资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小微企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

1．本项目不接受联合体参选；

2．法律、行政法规规定的其他条件：

（1）参选人必须为前三年内未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

（2）不同参选人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、代理服务费

（一）中选服务费

（1）采购代理机构向采购人收取成交服务费用2500元。

（2）中选服务费币种与中选签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。

（3）中选服务费的交纳方式：

服务费汇款账户：（交纳中标服务费时请备注ZB1850服务费）

开户名：华采招标集团有限公司

开户行：建设银行北京保福寺支行

账  号：1105 0163 9900 0000 0889

行  号：1051 0005 0245

（二）参选保证金

参选保证金金额：0元

参选保证金收受人信息：

开户行名称：华采招标集团有限公司

开 户 行：建行北京西客站支行（仅限参选保证金）

账    号：1105 0165 5100 0000 0292（汇款时请注明ZB1850）

行    号：1051 0000 9047

递交时间：同参选文件提交截止时间（逾期递交按无效响应处理）

递交地点：华采招标集团有限公司(北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C栋20层2010室）。

参选保证金形式：电汇、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

退还参选保证金形式：电汇形式

## 第三节 参选方案要求

- 内容

参选文件应包括但不仅限于以下内容的细化、量化、可行的应答。

（一）参选文件组成（格式见第四章）

1.参选函

2.参选报价一览表

3.参选分项报价一览表

4.采购需求偏离表

5.合同条款偏离表

6.法定代表人授权委托书

7.被授权人身份证明文件

8.参选方主要业绩表及合同

9.服务方案（格式自拟）

10.人员配备情况（项目经理及项目组成员）（格式自拟）

11.资格证明文件

（1）“三证合一”的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章）

（2）法定代表人授权书原件（格式）

（3）法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

（4）参选人需提供财务状况良好承诺书（须加盖本单位公章）

（5）参选人需提供依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺书（须加盖本单位公章）。

（6）参选人需提供依法缴纳税收的良好记录承诺书（须加盖本单位公章）

（7）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（参选人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

（8）不同参选人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（参选人须按格式提供承诺书，并加盖本单位公章）

（9）参选人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

12.人员配备情况表

13.其他内容（格式自拟）

- 格式

（一）参选文件提供1正3副，并提供一份完整电子版文件（PDF盖章扫描件及可编辑版Word）；

（二）参选文件的正本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样，副本可以是正本的复印件，但必须清楚整洁。参选文件正本与副本如有不一致，以正本为准。

参选文件因表达不清晰所引起的后果由参选方负责；

（三）将参选报价一览表、参选文件正本、副本及参选文件电子版本分开密封装在单独的信封中，并且在信封上标明“参选报价一览表”、“正本”、“副本”、“参选文件电子版”字样。应清楚注明项目名称、参选公司名称以及“在比选会之前不得启封”字样，信封密封处应加盖公司公章。

- 编写参选文件注意事项

参选方应认真阅读比选文件所有事项、条款和技术规范、格式等。如参选方没有按照比选文件要求提交全部资料或者没有对比选文件在各方面都做出实质响应及不符合格式要求，可能导致其参选文件无效。

- 参选文件的澄清、修改和撤回

（一）参选文件若数字大写与小写不一致时，则以大写为准。

（二）参选方在比选会召开之前，可以修改其参选文件，但必须在规定的比选截止日期前将修改的参选文件与书面通知递交到代理机构。

（三）在参选截止期之后，参选方不得对其参选文件做任何修改。

# 第二章 比选方式和标准

## 第一节 比选方法

- 比选原则

本次比选将严格遵守公正、公平、公开和诚实守信的原则。

- 比选工作小组

（一）比选工作小组由3人组成。

（二）比选工作小组将根据相关法律法规及本比选文件的规定，分别根据各参选方参选文件进行综合评分。

- 分数计算方法和定选排名

（一）比选工作小组根据评分标准对照各参选人的报价文件内容进行评分；

（二）计分方法：将各参选人的得分合计后取平均值，即为该参选人的最终得分；

（三）比选工作小组依据比选程序和办法以及最终比选结果进行综合评审，按最终得分高低进行排序，若最终得分有相同者，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的按技术部分由高到底顺序排列。

## 第二节 评审程序及评分标准

### 一、资格性、符合性审查表：

（一）资格性审查

| 评议内容 |  | 参选人1 | 参选人2 | 参选人3 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | “三证合一”的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人授权书原件（格式） |  |  |  |  |
|  | 法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章） |  |  |  |  |
|  | 参选人需提供财务状况良好承诺书（须加盖本单位公章） |  |  |  |  |
|  | 参选人需提供依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺书（须加盖本单位公章）。 |  |  |  |  |
|  | 参选人需提供依法缴纳税收的良好记录承诺书（须加盖本单位公章） |  |  |  |  |
|  | 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（参选人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章） |  |  |  |  |
|  | 不同参选人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（参选人须按格式提供承诺书，并加盖本单位公章） |  |  |  |  |
|  | 未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。注：采购代理机构开标后查询结果页面打印并存档。 |  |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |  |  |
| 比选工作小组签字： |  |  |  |  |  |

- 符合性审查：

| 符合性 审查 | 评审内容 | 参选人1 | 参选人2 | 参选人3 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价是否超预算（如适用） | 否 | 否 | 否 |  |
|  | 文件签署、盖章 |  |  |  |  |
|  | 文件完整性、有效性 |  |  |  |  |
|  | 参选有效期 |  |  |  |  |
|  | 投标保证金（如适用） |  |  |  |  |
|  | 是否对比选文件进行了实质性响应 |  |  |  |  |
|  | 其他商务条款 |  |  |  |  |
| 结论（合格/不合格） |  |  |  |  |  |
| 比选工作小组签字： |  |  |  |  |  |

### 二、评分标准：

评分标准如下：

| 评分项目 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 1、报价得分=(评标基准价／报价)×20； 2、评标基准价=满足比选文件要求且最后报价最低的参选价格为投标基准价； | 20 |
| 类似项目业绩情况 | 2021年11月1日（以合同签订时间为准）以来供应商承担的类似项目业绩情况。每提供一个有效业绩得2分，最高得10分。提供合同复印件并加盖参选人公章，合同复印件包括但不限于合同首页、内容页、合同金额页、盖章签字页等关键页。不提供或内容不符合要求，得0分。 | 10 |
| 服务方案 | 根据供应商提供的整体服务方案，包括维护服务流程、服务标准、服务管理、服务措施等方面进行综合评审： 方案能够完全满足要求且合理性、科学性、针对性强，得10分；方案能够基本满足要求且合理性、科学性、针对性较强，得7分； 方案合理性、科学性、针对性一般，得4分； 方案合理性、科学性、针对性较差，得1 分； 未提供不得分。 | 10 |
| 服务工作计划及服务承诺 | 服务要求响应程度高，服务计划完整，各项服务标准细化且合理，满足需求,得10分； 服务要求响应程度佳，服务计划基本完整，各项服务标准基本合理得7分； 服务要求响应程度一般，服务计划有欠缺，各项服务标准不够细化，基本能满足招标需求，得4分； 服务要求响应程度差，服务计划不完整，各项服务无细化标准，不满足招标需求，得1分； 不提供得0分。 | 10 |
| 人员配备 | 人员配备完善、合理，数量充足，分工明确，经验丰富，完全满足本项目各项需求得10分； 人员配备较完善、合理，数量较充足，分工较明确，经验较丰富，满足本项目各项需求得7分； 人员配备基本完善、合理，数量基本充足，分工基本明确，经验一般，基本满足本项目各项需求得4分；人员配备数量不充足，岗位分工不明确，配备人员经验不足，难以满足本项目各项需求得1分； 不提供得0分。 | 10 |
| 突发情况的解决预案 | 突发情况的解决预案详细完整，可实施性强得15分； 突发情况的解决预案比较详细完整，可实施性较强得10分； 突发情况的解决预案详细性、完整性一般，可实施性一般得5分； 突发情况的解决预案完整性较差，可实施性较差得1分； 不提供得0分。 | 15 |
| 拟投入设备及工具情况 | 拟投入设备种类丰富，选型合理，与采购需求契合度高，可以保障服务需求得10分； 拟投入设备种类较丰富，选型与采购需求较契合，可以较好的满足服务需求得7分； 拟投入设备种类不丰富，选型与采购需求不契合，不太满足服务需求得4分 拟投入设备种类少，选型与采购需求契合度差，无法保障采购需求得1分； 不提供得0分。 | 10 |
| 培训方案 | 培训方案全面、详细，有针对性，可操作性强得7分； 培训方案全面性一般、详细性一般、较有针对性，可操作性较强得4分； 培训方案欠完善，针对性差，可操作性差得2分； 不提供得0分。 | 7 |
| 管理制度 | 根据本项目要求，制定相关规章制度，各项管理制度须符合法律法规及行业相关规定，制度健全且管理科学。 制度完善、科学合理得7分； 制度较全面、内容基本合理得4分； 制度不完整或内容不合理得2分； 不提供得0分。 | 7 |
| 文件编制的规范程度 | 参选文件应装订牢固、目录清楚、双面打印、页码准确，符合要求的得1分。完全满足得1分，不完全满足得0分。 | 1 |

注：(1)a.如投标人为小型、微型企业，对其价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；b.投标人应如实按照格式要求填写“中小企业声明函”，并对声明的真实性负责；c.对未按招标文件要求填写“中小企业声明函”的，在价格评审时不予考虑。

(2)监狱企业视同小型、微型企业,监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，符合条件的残疾人福利性单位应按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定提供《残疾人福利性单位声明函》（后附），并对声明的真实性负责。

（4）依据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，节能产品、环境标志产品依据国家有关主管部门发布的品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。本项目拟采购的产品属于品目清单范围的，在评审时将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

一、如采购的产品属于强制采购的，投标人必须为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被视为无效投标。

二、如采购的产品属于优先采购的，投标人可以为投标产品出具由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，在评审时作加分因素。

三、节能产品政府采购品目清单及环境标志产品政府采购品目清单，投标人可在“中国政府采购网”相关栏目中查询。

# 第三章 比选程序

## 第一节 领取比选文件和参选程序

- 领取比选文件

（一）领取比选文件时间：详见比选邀请；

（二）领取比选文件地点：详见比选邀请；

联系电话：186 1228 7813/7807，联系人：贾东敏、姚冲；

- 参选文件的编写

- 参选文件及参选方、代理机构就比选交换的文件和来往信函，应以中文书写；

- 参选方应根据法律法规相关规定和比选文件相关规定编写参选文件。

- 召开比选会

（一）递交文件时间：详见比选邀请，逾期递交不予接收。

（二）递交文件地点：详见比选邀请。

（三）参选方参会时需携带所需全部文件及相关材料。

## 第二节 比选程序

一、比选程序

（一）比选会召开时间：详见比选邀请；

（二）地点：详见比选邀请

（三）参加人：各参选公司选派1-2名代表参加；

（四）程序：

1．签到：参选公司签到，递交参选文件

2．检验参选文件：

（1）现场查验参选文件；

（2）按参选公司签到顺序宣读报价，填写参选报价一览表；

（3）参选公司复核报价记录表，确认签字；

3．比选工作小组成员对各参选文件进行资格性审查、符合性审查；

4．比选工作小组成员查阅参选文件及服务方案等相关内容；

5．进行比选：

（1）比选工作小组人员现场讨论、打分；

（2）进行分数汇总；

（3）按均值从高到低排序。

（4）综合排名第一的为拟中选候选人。

6．编写比选报告：

编写比选报告，比选工作小组全体成员签字。

7．在比选中，出现下列情形之一的，应予作废：

（1）符合专业条件的参选人或者对比选文件作实质响应的参选人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）参选人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

8．参选文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效比选处理：

（1）参选方有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

（2）参选文件中提供虚假或失实资料的；

（3）参选文件没有对比选文件作出实质性响应的；

（4）参选报价低于成本的；

（5）未按比选文件要求提供资格证明文件的；

（6）报价超过比选文件中规定的预算金额或最高限价的；

（7）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

# 第四章 参选文件格式

- 1、参 选 函

致       （采购人或代理机构）：

（参选方全称）（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的比选项目的有关活动。为此：

1．提供比选文件规定的全部参选文件：包括规定数量的正本、副本、电子版文件等。

2．保证参选文件中提供的资料完全真实有效。

3．保证遵守比选文件中的有关规定。

4．保证忠实地执行双方所签订的《采购合同》，并承担合同规定的责任义务。

5．我们完全理解贵方不一定要接受我方的参选申请，同时也完全理解贵方无义务向我方解释不接受的原因，我们不会因此而向贵方提出任何异议。

6．愿意向贵方提供任何与该项目比选有关的数据、情况和技术资料。

7．本参选自参选会召开之日起90个日历日内有效。

8．与本参选有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

参选方全称（盖章）

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

日期：     年   月   日

- 2、参选报价一览表

项目名称：

项目代理编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 服务期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 报价 |  |
| 备注 |  |

注：根据采购需求进行报价

  - 参选方应在充分考虑我校目前情况下进行综合报价。

授权代表（签字）：

参选单位盖章：

______年____月___日

- 3、参选分项报价一览表（如适用）

项目名称：

项目代理编号：

| 序号 | 服务名称 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

授权代表（签字）：

参选单位盖章：

______年____月___日

## 4、采购需求偏离表

项目名称：

项目代理编号：

| 序号 | 比选文件服务标准及要求 | 比选文件对应服务标准及要求 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对比选文件中的采购需求，除本表所列明的所有偏离外，均视作参选人已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的响应无效。

2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

参选人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

注：此表格经授权代表签字方有效。

## 5、合同条款偏离表

项目名称：

项目代理编号：

| 序号 | 比选文件条目号 | 比选文件合同条款 | 参选文件响应内容 | 偏离情况 （据实填写） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。

2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

授权代表（签字）：

参选人盖章：

注：此表格经授权代表签字方有效。

- 6、法定代表人授权委托书

（采购人或代理机构）：

本授权书声明：注册于（参选方注册地址）的（参选方名称）法定代表人（法定代表人姓名、职务）指定代表本公司授权签字的（授委托人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的（项目名称），以本公司名义与贵方进行签署文件处理一切与之有关的事务。授委托人的一切行为均代表本公司，与本人的行为具有同等法律效力。本公司将承担授委托人的行为的全部法律责任和后果。

授委托人姓名：   性别：

年龄：    职务：

身份证号码：

授委托人签字：

参选方全称：                 （盖章）：

法定代表人：                 （盖章）：

法定代表人签字：

本授权书于  年  月  日签字生效，特此声明。

## 7、被授权人身份证明

## 8、参选方主要业绩表及合同

| 序号 | 项目名称 | 规模 | 项目负责人 | 地址 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

注：另附证明材料

参选方全称：（盖章）__________________________

授权代表：（签字）___________________________

## 9、服务方案（格式自拟）

## 10、人员配备情况（项目负责人及项目组成员）（格式自拟）

- 11、资格证明文件

（1）“三证合一”的企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本复印件（须加盖本单位公章）

（2）法定代表人授权书原件（格式）

（3）法人授权代表身份证复印件（须加盖本单位公章）

（4）参选人需提供财务状况良好承诺书（须加盖本单位公章）

（5）参选人需提供依法缴纳社会保障资金的良好记录承诺书（须加盖本单位公章）。

（6）参选人需提供依法缴纳税收的良好记录承诺书（须加盖本单位公章）

（7）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（参选人须提供此声明，法定代表人或法人授权代表签字，须加盖本单位公章）

（8）不同参选人的法人、单位负责人不是同一人也不存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的参选人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（参选人须按格式提供承诺书，并加盖本单位公章）

（9）参选人认为必要的其他资格证明文件复印件（须加盖本单位公章）

附：（8）格式

承诺书

至：（采购人/采购代理机构）

1.我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形；

2.与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

参选人名称（加盖公章）：

日期：_____年______月______日

## 12、人员配备情况（项目经理及项目组成员）

12.1拟派项目团队人员表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 执业注册 | 专业 | 职称 | 在本项目拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

参选方全称：（盖章）__________________________

授权代表：（签字或盖章）___________________________

12.2拟投入本项目的主要人员简历表

| 姓名 |  | 性别 |  |  | 出生日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校及专业 |  |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 从事本专业时间 |  |  |  |  |  |  |
| 执业注册 |  |  |  | 职称 |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  | 该项目中任职 |

注：供应商需随此表附上主要人员的职称证、执业注册证等相关资料的复印件。

参选方全称：（盖章）__________________________

授权代表：（签字或盖章）_____________________

- 13、其他内容（格式自拟）

中小企业声明函

中小企业声明函（服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（租赁和商务服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（租赁和商务服务业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：________

日期：________

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 第五章 采购合同格式

(服务类)

北京农学院

分体空调设备维修、检查检测服务合同

委托方（甲方）：

受委托方（乙方）：

分体空调设备维修、检查检测服务合同

甲方：

乙方：

北京农学院（甲方）委托                     （乙方）就           ，并支付相应的服务费用。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，依据《中华人民共和国民法典》和行业规范，达成如下服务内容。

第一条  项目概况

项目名称：

项目地点：北京市昌平区史各庄街道北农路7号。

服务范围：对设备清单内的设备进行维修、检查检测（详见：设备清单）。

服务方式：维修类服务的维修服务费、人员费用、配件材料，挂机，柜机。此合同为固定单价合同，维修空调具体按照实际维修发生量计算，双方签确认单据按照明细表结算（附明细表一份）。检查检测类服务费、人工费以每台空调（含柜机、挂机等）35元的费用收取。空调检查检测费用以实际产生的数量结算，乙方提供一份详细的检查检测数量清单。

服务期限：自                至               。

服务标准：以磋商文件部分技术需求书和简易版招标公告“服务内容”为准。

第二条  项目总价及考核付款方式

2.1 合同预计总金额：             元（大写：             ）。

2.2 项目考核：服务期内甲方使用（附件：分体空调设备维保服务考核评分表）对乙方进行月度和季度考核，甲方考核总分值 100 分。90 分（含）以上为合格；90分以下为不合格。

如果乙方在一年里有两次季度考核不合格，甲方有权终止合同。

2.3 付款方式：

项目资金按季度拨付，每次按照当季度实际维修发生量结算，每季度考核后，甲方参照本季度考核结果，10个工作日内支付本季度维修费用。如月度检查验收不合格，乙方需立即整改并由甲方验收合格，如乙方未按要求完成整改且甲方复查时仍未合格，此月度得分计入季度考核。如季度考核不合格，则根据季度得分情况扣减相应季度服务费。（每月考核一次，季度得分为近三月考核平均得分。）

第三条  服务方式

3.1 服务响应：乙方接到甲方通知后，24小时内到达现场，正常情况4小时内排除故障。乙方排除故障后，应检查空调机所有零件工作是否正常，并对甲方有关人员进行现场技术指导。若因乙方原因给甲方造成的一切经济损失由乙方承担。

3.2 服务内容及方式见磋商文件部分技术需求及简易版招标公告“服务内容”为准。

3.3 乙方应于每月25日之前，向甲方提交本月服务明细汇总表。

第四条 维修人员配备

4.1 乙方应在制冷季（每年4月至10月）配备至少3人的维修团队。

4.2 维修人员需持有国家认可的相关资质证书，相关人员在维修服务期内不得随意更换（维修人员需在甲方处备案）。

第五条  甲方的权利和义务

5.1 甲方对维修保养的质量和配件的使用情况进行验收，对维修配件记录签字确认；对因乙方维修不及时造成的不良后果，有权追究其责任。

5.2 如果乙方不能按照本合同的要求履行义务，甲方以书面形式通知乙方，乙方应在5个工作日内予以补正和改进，如果乙方在规定的期限内未能补正和改进，甲方有权中止支付维修费，直至乙方能够按照本合同规定的内容履行义务。

5.3 甲方在超出合同规定的事项，由甲乙双方协商解决或以补充协议的方式进行补充说明，并向乙方提供必要的工作条件和协作事项。

5.4 在乙方完成相应阶段工作并满足付款条件时，甲方应按照本合同的约定及时支付维修费。

.5 甲方应协助乙方做好对合同维修范围内的安全和卫生管理工作。保证乙方负责的设备材料不受其他人员的侵扰。

5.6 甲方负责无偿为乙方提供正常维护工作所需要的条件：包括供水、供电以及照明等基本条件，为了方便维修， 同时为乙方维修人员出入校门提供方便。

5.7 甲方指定责任人        ，对乙方工作人员的维修工作进行确认并予以核实，乙方维修工作完毕后，向甲方责任人进行汇报，在得到部门责任人的肯定后给予签字认可。

第六条  乙方的权利和义务

6.1 指导甲方使用人员正确的操作方法，使空调设备保持最佳运行状态。

6.2 乙方应指定有经验的项目经理，协同甲方一起对本项目进行管理，控制项目进度和工作时间。乙方指派负责人          负责本合同的履行，若乙方更换负责人或工程师，应书面通知甲方。

6.3 乙方在维修服务中执行严格的质量管理，以确保本服务的质量。

6.4 乙方在项目实施过程中，应严格遵守甲方的规章制度。

6.5 属于乙方原因造成的设备损坏，乙方将免材料费、人工费进行维修。

6.6 甲方要求提供合同规定项目以外的服务，乙方给予优先、优惠服务。

第七条  违约责任

7.1 本合同生效后，任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，即构成违约，守约方有权要求违约方按照实际损失承担赔偿责任。

7.2 乙方未按合同要求进行维护服务且给甲方造成影响和损失时，甲方有权要求乙方改正，若乙方仍未能达到本合同的要求，则甲方单方有权解除本合同，并扣除相应维修服务费作为违约金。同时，乙方应赔偿甲方实际造成的损失。

7.3 因乙方工作失误造成自身、甲方或第三方的财产损失或人员伤亡的，由乙方承担全部赔偿责任。

7.4 乙方应遵守学校规章制度，文明施工，施工过程注意成品保护。若服务期间因乙方原因造成师生投诉（含线上、线下），乙方向甲方支付 500.00 元/次的违约金，违约金甲方可从当期的维修费中扣除。

7.5根据考核要求，当服务单位每季度的评分低于90分时，自89分向下，每扣一分将扣除违约金500元，违约金从当季应付维修费中扣除。如两次以上季度考核整改仍不合格，甲方有权终止合同。

第八条 合同的解除

8.1  双方同意，若乙方有以下行为或后果之一的，则甲方有权解除合同：

8.1.1 各使用方多次对乙方的维修和服务提出意见或投诉的，且在甲方发出整改通知后，乙方拒不整改或整改不力的。

8.1.2 乙方进行维修时，使用的设备以次充好或用假冒产品经发现的。

8.1.3 乙方违反磋商文件第五章技术需求书中的服务标准的。

8.1.4 符合解除条件，甲方应当以书面形式通知乙方，解除通知发出后7日内即生效。

8.2 在合同履行条件发生变化时，经甲乙双方同意，可以采取协议解除方式解除合同。

第九条  乙方的保证

9.1 乙方保证在履行本合同过程中提供的服务不侵犯任何第三方的合法权益或引起任何第三方的指控，如有任何第三方向甲方主张侵权或赔偿，因此而发生的一切费用、赔偿金及罚金由乙方承担。同时乙方需提供全力支持，防止因上述侵权或可能的侵权给甲方造成的损失，包括但不限于提供甲方继续使用本合同项下的服务而需取得的第三方授权、修改本合同项下服务使其至少在功能上可以替代原服务、提供功能上相等的使甲方可以达到本合同目的的其他服务，并由乙方承担因此而产生的所有的费用。

第十条 甲方的保证

10.1 按照合同确定的价格、付款方式支付维修服务费用给乙方。

10.2 按照乙方的正确指示操作设备，如有任何异常情况需马上停机并通知乙方工作人员。

10.3 协助配合、监督乙方维修人员设备运行、维修、保养工作以及乙方检查检测人员正常工作。

第十一条  不可抗力

11.1 如果出现不可抗力，双方在本合同中的义务在不可抗力影响范围及其持续期间内将中止履行。经另外一方确定的不可抗力影响时间，不计入本合同执行时间，本合同执行时间相应顺延。

11.2 受不可抗力影响一方应在不可抗力事件发生后10个工作日内将不能履行本合同的原因书面通知对方，并提供有关证明文件。

11.3 如果不可抗力影响超过30天，各方可协商解决此后的合同执行问题。如果各方在相应顺延的30天内未能协商一致，各方均有权解除合同。

第十二条 其他条款

12.1 本合同乙方所述检查检测费用不包含甲方分体空调的维修保养。经乙方检查检测出空调安全隐患及空调故障时；及时详细记录并告知甲方。

12.2 空调维修、空调检测属于高空危险行业，乙方在维修、检测过程中应遵守建筑施工高处作业安全技术规范，做好个人安全防护，注意自身人身及财产安全，确保空调维修、检测过程自身及他人的人身及财产安全。

12.3 空调检查检测中，因检查检测不细，未能及时发现安全隐患，引发空调故障造成损失的，其后果由乙方承担。

12.4 乙方在维修、检测过程中发生触电、坠落、碰撞、倾倒等人身事故，造成自身及他人死亡、受伤或其它严重结果的，其不利后果均由乙方独自承担，甲方不承担任何责任。乙方在维修、检测过程中，造成它方（包括甲方）财产损失的，其不利后果由乙方独自承担，甲方不承担任何责任。

12.5 乙方在维修、检测后，因维修质量问题引发故障，造成损失的，其后果由乙方承担。

12.6 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，同意通过诉讼方式解决，诉讼管辖地为甲方所在地的人民法院。

12.7 本合同自双方法定代表人或授权委托代理人签字盖章之日起生效。本合同到期后，双方应另行签订书面合同。

12.8 本合同未尽事宜，应签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

12.9 本合同一式拾份，甲方执捌份，乙方执二份。

甲方：                      乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人：

签订日期：  年  月   日              签订日期：    年    月   日

附件.分体空调设备维保服务考核评分表

| 体空调设备维保服务考核评分表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 考核方法及评分表格 |  |  |
| 检查项目 | 考核要素和评估内容及其标准 | 本月情况 |
| 服务响应时间 (20分) | 根据对甲方提出报修、现场服务、投诉等情况，乙方的响应时间进行评分: 当期没有出现响应不及时的情况得20分，每响应不及时一次扣1分;(因不可抗力情况出现的响应不及时情况不扣分)。 | 响应不及时次数:______。扣分:______。 本项得分:______。 |
| 故障排除时间 (20分) | 根据对乙方到达现场后，排除故障的时间进行评分: 1、制冷季（每年4月至10月）须配备足够人员维修团队，每出现一次未配备足够人员扣1分。 2、每次故障排除时间在4个小时内，每出现一次超时情况扣1分。 | 超时次数:______。 扣分______。 本项得分:______。 |
| 维修备件服务 (20分) | 根据乙方提供的维修备件服务进行评分:当期备机备件齐全得20分，每出现一次维修备件缺少情况扣1分。 | 备机备件缺少次数:______。扣分______。 本项得分:______。 |
| 服务态度 (10分) | 1、服务期间工作认真、热情周到、遵守甲方管理规定、现场维保服务保持现场整洁，每出现一次不符合要求的扣1分。 2、每出现一次投诉（线上、线下）扣1分。 | 本项得分:______。 |
| 维修质量 （10分） | 1、每次维修故障须判断准确，同一故障点修复后保修一年，维修后同一空调每出现类似1次故障扣1分。 2、检修后发生安全故障，每出现一次扣1分 | 本项得分:______。 |
| 文明施工 （20分） | 1、施工现场卫生状况恢复完好，现场卫生状况没有恢复每次扣1分； 2、施工过程中成品保护得当，不得造成其他财物损坏；造成其他财物损坏的，除了要赔偿损失外，每次扣1分； 3、维修遵守学校规章制度，未遵守学校制度，出现一次不文明行为，除按照相关规定处罚外，每发现一次扣1分； 4、每次维修或者保养必须填写维修(或保养)作业单，记录详细过程并由维修技术员、报修单位现场负责人和修缮管理服务中心现场负责人签字，存档后以备溯源，若不填写作业单，每发现一次扣1分。 | 本项得分:______。 |
| 总分 |  |  |